## TAC 16 strati
Codice parametro su griglia punteggi di merito
Fornitura in opera “chiavi in mano” di n° 2 Tomografi Assiali Computerizzati (T.A.C) Ospedale San Paolo di Savona - 2018
Allegato B1 al Capitolato Tecnico
NORME di COMPILAZIONE: La Ditta dovrà compilare il Questionario attenendosi alle richieste indicate nella colonna QUESITO , rispondendo alle stesse richieste nella colonna DICHIARAZIONE D'OFFERTA. Nella formulazione della risposta si rispetteranno le indicazioni della Committenza in modo particolare per quanto attiene alle unità di misura, alla brevità, alla inequivocabilità della risposta. Nei campi di richiesta generica e descrittiva, l'Offerente dovrà formulare la risposta stessa in modo estremamente conciso ed inequivocabile e soprattutto omettendo considerazioni tipicamente "commerciali". Il presente documento così come indicato agli atti è da ritenersi parte integrante dell'offerta. Come tale andrà considerato e quindi compilato a cura della Ditta con la massima cura e precisione.
L'Offerente manterà inalterata la formattazione del presente file Excel durante la compilazione tranne evidentemente la cancellazione delle indicazioni di compilazione nella colonna DICHIARAZIONE D'OFFERTA.
Nella colonna DICHIARAZIONE D'OFFERTA, dove si indica con SI Obbligatorio è da intendersi che quanto richiesto nella riga relativa è appunto obbligatorio e da considerarsi nella configurazione di base.
TAC 16 strati (o superiore) PRONTO SOCCORSO
| QUESITO | DICHIARAZIONE D'OFFERTA
Ditta OFFERENTE
Produttore
Modello
Tipo
Versione
Anno immisione sul mercato internazionale della versione offerta
| Dati Dimensionali | Dati Dimensionali
Peso complessivo in esercizio (gantry +lettino portapaziente) Kg
Superficie minima in m2 sala esame
Superficie minima in m2 zona comandi
| E' necessario un locale tecnico dedicato ? | SI/NO se SI descrivere brevemente (max 3 righe)
| E' necessaria la fornitura di fluido freddo per il raffreddamento del sistema | SI/NO se SI descrivere brevemente (max 3 righe)
Consumo elettrico totale - picco in KVA
Consumo elettrico totale in esercizio normale in KVA
Temperature ed umidità di lavoro
Gradiente termico massimo
Calore disperso in sala esame kj/ora
| Gantry | Gantry
QPS28 | Diametro del tunnel in cm.
Profondità del tunnel inclusa svasatura in cm
QPS29 | Gradi d'inclinazione +/- in ° con comando anche da consolle
Distanza fuoco isocentro
Distanza fuoco dettetori
Tipo tecnologia - geometria
| Sistema di comunicazione bidirezionale con il paziente | Breve descrizione max 2 righe
| Sistema di centratura | Breve descrizione max 2 righe
| Dispositivi dedicati al controllo e comunicazione col paziente paziente. | Breve descrizione max 2 righe
| Tubo radiogeno | Tubo radiogeno
Costruttore
Modello
| Tipologia costruttiva | Breve descrizione (max 3 righe)
| Sistema di raffreddamento | Breve descrizione (max 3 righe)
Numero macchie focali n°
Dimensione macchie focali
QPS30 | Massima dissipazione termica anodica: valore effettivo, riportato tra i dati di targa, su documento di fabbrica del tubo in HU/min.
Raffreddamento dell'anodo: da intendersi la capacità di accumulo dell'anodo come valore effettivo, riportato tra i dati di targa di fabbrica del tubo, in MHU
QPS31 | Potenza applicabile su fuoco fine secondo IEC 60336/2005, desunta dai dati di fabbrica del produttore del tubo in KW
Potenza applicabile su fuoco grande secondo IEC 60336/2005, desunta dai dati di fabbrica del produttore del tubo in KW
| Generatore Alta tensione | Generatore Alta tensione
QPS32 | Potenza massima selezionabile sul protocollo clinico in KW
QPS33 | Tensione minima in KV
QPS34 | Tensione massima in KV
QPS35 | Numero di valori di tensione selezionabili (n°)
QPS36 | Corrente massima selezionabile sul protocollo clinico in mA
| Caratteristiche costruttive | Breve descrizione (max 3 righe)
| Detettori | Rivelatori
Tipo di rivelatori
QPS37 | Dimensione fisica del detettore lungo l'asse Z misurata all'isocentro in mm
QPS38 | Collimazione di strato in mm
QPS39 | Numero di elementi per fila/riga di detettori nel piano XY
| Lettino portapaziente | Lettino portapaziente
QPS43 | Carico massimo, garantendo la massima accuratezza di posizionamento durante la scansione e il movimento verticale del tavolo in fase di posizionamento del paziente in Kg
QPS42 | Escursione verticale da/a in cm.
Escursione longitudinale da/a in cm
| Modalità di movimentazione manuale e automatica con comandi all’interno e all’esterno della sala TC | SI/NO se SI descrivere brevemente (max 3 righe)
QPS40 | Massima lunghezza scansionabile ai raggi X del tavolo in scansione elicoidale, utile alla acquisizione del dato clinico, ovvero la massima lunghezza acquisibile senza la presenza di parti radiopache
QPS41 | Incremento minimo nell’escursione longitudinale in mm
| Accessori di posizionamento e contenimento paziente in dotazione di base. | Breve descrizione (max 2 righe)
Scannogramma
Dimensione del campo di scansione (SFOV) in cm
Lunghezza della scout, massima lunghezza scansionabile ed acquisibile utile alla acquisizione del dato clinico, ovvero la massima lunghezza acquisibile senza la presenza di parti radiopache, in cm
| Tecnologia - Parametri di Scansione, Qualità immagine | Tecnologia - Parametri di Scansione, Qualità immagine
QPS44 | Tempo minimo di scansione a 360° in sec.
Tempi impostabili di scansione a 360° in sec.
Spessori di strato Selezionabili da/a in mm.
QPS26 | Numero strati acquisibili contemporaneamente e campionati, in singola rotazione su 360°.
QPS27 | l suddetto numero di strati acquisibili contemporaneamente e campionati, in singola rotazione su 360° è riferito al processo di acquisizione oppure in ricostruzione ? | AQUISIZIONE/RICOSTRUZIONE -Breve descrizione max 3 righe
Collimazioni
Campi di vista selezionabili
Spessori di strato selezionabili per ogni campo
Tempo massimo di scansione volumetrica continua a 120KV e 250 mA.
Tempo massimo di scansione volumetrica continua permessa con valore di pictch 1:1, 120KV e 300 mA. *
Intervallo minimo in secondi tra 2 scansioni con parametri di cui al punto precedente. *
Numero max di scansioni continue
Massima lunghezza di scansione con picht di 1:1
Valori di pitch disponibili
Mimino spessore di strato utilizzabile durante la scansione volumetrica.
| Possibilità, in configurazione di base, di rappresentazione sequenziale immagini dinamiche | SI/NO
| Possibilità, in configurazione di base, sincronizzazione ECG | SI/NO
| Algoritmi di risoluzione selezionabili per ogni campo | SI/NO
Dimensione matrice di visualizzazione
Dimensione matrice di ricostruzione
Tempo di ricostruzione Min per matrice 512x512
Numeri CT (Hounsfield)
Range dinamico
Risoluzione spaziale ad alto contrasto
lp/cm a MTF0%
lp/cm a MTF50%
Oppure specificare in alternativa:
mm.
tempo di scansione
KV
mA
Spessore strato
FOV
Risoluzione a basso contrasto
mm.
tempo di scansione
KV
mA
Spessore strato
FOV
| Dose | Dose
CTDI Corpo
CTDI Testa
CTDI100
CTDI100 fantoccio PMMA 16cm
CTDI100 fantoccio PMMA 32cm
| Consolle comando | Consolle comando
Interfaccia utente
Marca e modello processore principale
Caratteristiche processore d'immagine
Sistema operativo
QPS47 | Capacità memoria RAM
QPS46 | Numero Monitor di Visualizzazione
QPS45 | Tipo e dimensioni in pollici
Dimensione matrice di visualizzazione in pixel
Max numero immagini visualizzabili contemporaneamente
QPS48 | Capacità HDD per la memorizzazione delle immagini non compresse
QPS49 | Capacità disco per la memorizzazione dei dati grezzi (Gb)
N° Immagini 512x512 non compresse
Altre periferiche di storage (CD ,DVD, ecc.)
| Porta USB | SI/NO
| Workstation post elaborazione | Workstation post elaborazione
Marca e modello processore principale
Caratteristiche processore d'immagine
Sistema operativo
QPS52 | Capacità memoria RAM
QPS51 | Numero Monitor di Visualizzazione
QPS50 | Dimensioni in pollici
Dimensione matrice di visualizzazione in pixel
Max numero immagini visualizzabili contemporaneamente
QPS53 | Capacità HDD per la memorizzazione delle immagini non compresse
Numero e Capacità Hard Disk in Gb
N° Immagini 512x512 non compresse
Altre modalità di storage (CD ,DVD, USB)
| Porta USB | SI/NO
QPS23 | DICOM 3.0 | DICOM 3.0
QPS23 | Send/Receive | SI/NO
QPS23 | Query/Retrieve | SI/NO
QPS23 | Worklist (HIS/RIS) | SI/NO
QPS23 | Storage | SI/NO
QPS23 | Print | SI/NO
QPS23 | MPPS/PPS | SI/NO
QPS23 | TCP/IP | SI/NO
QPS23 | Altre eventuali modalità fornite in configurazione di base complete di hd/sw e licenze per utilizzo immediato
| Software di base richiesti sia in consolle comando che in Workstation post elaborazione) | Software di base richiesti sia in consolle comando che in Workstation post elaborazione)
QPS2 | Archiviazione automatica | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS3 | Stampa automatica | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS4 | Ricostruzioni multiplanari in tempo reale 3D (ricostruzioni tridimensionali) | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS5 | VR (Volume Rendering) | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS6 | MPR (ricostruzioni multiplanari e curvilinee) | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS7 | Angio CT con algoritmo MIP | Breve descrizione - Max 3 righe
| Software di base richiesti nella sola consolle di comando: | Software di base richiesti nella sola consolle di comando:
QPS8 | Algoritmo iterativo di ultima generazione, da intendersi operante in modalità iterativa anche nel dominio dei dati grezzi oltre che nel campo delle immagini, basato su modellizzazioni di parti del processo di acquisizione e con elaborazioni nel campo dei dati grezzi e nel campo delle immagini. L'algoritmo deve essere operante sia in assiale che in elicoidale | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS9 | Dose check secondo gli standard NEMA XR 25-2010 | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS10 | Software che permetta la visualizzazione della dose CTDI, prima di eseguire l’esame, correlata al protocollo selezionato | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS11 | Software di riduzione della dose, con modulazione della corrente lungo gli assi x, y e z in scansione assiale ed elicoidale | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS12 | Visualizzazione del transito del mezzo di contrasto e relativa scansione automatica in relazione alle Hounsfield Unit (HU), da intendersi senza alcun intervento dell'operatore per attivare l'erogazione dei raggi x | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS22 | Software monitoraggio CT durante biopsia | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS13 | Software per la rimozione dell'artefatto metallico in unica scansione | Breve descrizione - Max 3 righe
| Software di base richiesti nella workstation di post-elaborazione | Software di base richiesti nella workstation di post-elaborazione
QPS14 | Software per lo studio automatico dei vasi che comprenda il calcolo del livello di stenosi e la possibilità di misurazione di un trombo | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS15 | Software di rimozione automatica dell'osso | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS16 | Software dedicato per la perfusione cerebrale | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS17 | Software dedicato per la perfusione total body | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS18 | Software oncologico che garantisca una valutazione delle lesioni sulla base del volume e dei criteri internazionali riconosciuti, quali, a titolo d’esempio: RECIST, WHO, ecc. | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS19 | Software Dentale | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS20 | Software per il rilevamento e la valutazione dei noduli polmonari completo di modulo CAD | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS21 | Software di fusione immagini almeno PET, TC e RM per la workstation di elaborazione | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS24 | Altri software offerti in configurazione di base a titolo NON ONEROSO per la committenza | Altri software offerti in configurazione di base a titolo NON ONEROSO per la committenza
QPS24 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS24 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS24 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS24 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS24 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS24 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS24 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS24 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS24 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS25 | Altri software offerti in OPZIONE a titolo ONEROSO per la committenza | Altri software offerti in OPZIONE a titolo ONEROSO per la committenza
QPS25 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS25 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS25 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS25 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS25 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS25 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS25 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS25 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS25 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
| UPS Gruppo di continutità | UPS Gruppo di continutità
Produttore
Modello
Tipo
Versione
Tensione d'esercizio
Potenza nominare in KVA
QPS54 | Durata in minuti dell'erogazione nominale di tensione con sole batterie a massimo carico ed in assenza di rete
Dimensioni LxHxP
Peso complessivo
| Altre caratteristiche qualificanti dell'UPS fornito | Breve descrizione - Max 3 righe
| Qualità e sicurezza TAC - Documentazione | Qualità e sicurezza TAC - Documentazione
| QUESITO | DICHIARAZIONE D'OFFERTA
| Possibilità di diagnosi guasti via VPN | SI/NO Se SI brevissima descrizione (max 3 righe)
| L’apparecchiatura offerta è dotata di marcatura CE per i dispositivi medici • Direttiva 2007_47_CE (ex 1993_42_CE).) | SI Obbligatoria
A quale classe appartiene (I, IIa, IIb, III;) ?
La conformità alla Direttiva 2007_47_CE per i dispositivi medici è autocertificata (possibile solo per M.D. di classe I) o è certificata da ente notificatore?
La eventuale conformità a normative nazionali, europee o internazionali è autocertificata o è certificata da ente notificatore ?
| Documentazione accompagnatoria al collaudo TAC | Documentazione accompagnatoria al collaudo TAC
| Manuale d'uso in italiano, (PDF e cartaceo), per operatori sanitari | Obbligatorio
| Manuale tecnico (Service - PDF e cartaceo) in italiano od inglese | Obbligatorio
| Verifiche elettriche di sicurezza in situ | Obbligatorio
| Scheda dettagliata contenente le istruzioni operative per i controlli periodici che devono essere effettuati dal personale tecnico dell’Azienda Sanitaria | SI/NO
| Dotazione, in configurazione di base, di HW o SW necessari alla Fisica Sanitaria dell'Azienda per effettuazione controlli accettazione e controlli periodici | Breve descrizione - Max 3 righe
| Garanzia + Servizio di Assistenza e Manutenzione | Garanzia - Servizio Assistenza in Garanzia
| QUESITO | DICHIARAZIONE D'OFFERTA
| Garanzia full risk -all included - 12 mesi | Obbligatorio
QC2 | Garanzia full risk -all included estesa, a titolo NON ONEROSO, oltre i 12 minimi prescritti a Capitolato | SI/NO Se SI indicare i mesi offerti oltre i 12 obbligatori
Ditta che presta il Servizo di Assistenza e Manutenzione durante la garanzia ed in caso di stipula di contratto di manutenzione
Numero tecnici specializzati, sul territorio nazionale, per il TAC in oggetto
Modalità di richiesta d'intervento
N. di visite annuali di manutenzione preventiva (MP) programmata
S.L.A (Service Level Agreement)
QC3 | TASSO DI DISPONIBILITA’ GLOBALE DEL SISTEMA (TDGS) in %
QC4 | TASSO DI DISPONIBILITA’ PIANIFICATO DEL SISTEMA (TDPS) in %
QC7 | Tempo presa in carico della chiamata con emissione di trouble ticket, in ore solari consecutive
QC8 | Tempo massimo d’intervento a fronte della presa in carico della chiamata, in ore solari consecutive
QC9 | Tempo massimo di risoluzione del guasto e ripristino della normale funzionalità a fronte d’intervento del Service sul posto , in ore solari consecutive

## TAC 128 strati
Codice parametro su griglia punteggi di merito
Fornitura in opera “chiavi in mano” di n° 2 Tomografi Assiali Computerizzati (T.A.C) Ospedale San Paolo di Savona
Allegato B1 al Capitolato Tecnico
NORME di COMPILAZIONE: La Ditta dovrà compilare il Questionario attenendosi alle richieste indicate nella colonna QUESITO , rispondendo alle stesse richieste nella colonna DICHIARAZIONE D'OFFERTA. Nella formulazione della risposta si rispetteranno le indicazioni della Committenza in modo particolare per quanto attiene alle unità di misura, alla brevità, alla inequivocabilità della risposta. Nei campi di richiesta generica e descrittiva, l'Offerente dovrà formulare la risposta stessa in modo estremamente conciso ed inequivocabile e soprattutto omettendo considerazioni tipicamente "commerciali". Il presente documento così come indicato agli atti è da ritenersi parte integrante dell'offerta. Come tale andrà considerato e quindi compilato a cura della Ditta con la massima cura e precisione.
L'Offerente manterà inalterata la formattazione del presente file Excel durante la compilazione tranne evidentemente la cancellazione delle indicazioni di compilazione nella colonna DICHIARAZIONE D'OFFERTA.
Nella colonna DICHIARAZIONE D'OFFERTA, dove si indica con SI Obbligatorio è da intendersi che quanto richiesto nella riga relativa è appunto obbligatorio e da considerarsi nella configurazione di base.
TAC 128 strati RADIOLOGIA CENTRALE
| QUESITO | DICHIARAZIONE D'OFFERTA
Ditta OFFERENTE
Produttore
Modello
Tipo
Versione
Anno immisione sul mercato internazionale della versione offerta
| Dati Dimensionali | Dati Dimensionali
Peso complessivo in esercizio (gantry +lettino portapaziente) Kg
Superficie minima in m2 sala esame
Superficie minima in m2 zona comandi
| E' necessario un locale tecnico dedicato ? | SI/NO se SI descrivere brevemente (max 3 righe)
| E' necessaria la fornitura di fluido freddo per il raffreddamento del sistema | SI/NO se SI descrivere brevemente (max 3 righe)
Consumo elettrico totale - picco in KVA
Consumo elettrico totale in esercizio normale in KVA
Temperature ed umidità di lavoro
Gradiente termico massimo
Calore disperso in sala esame kj/ora
| Gantry | Gantry
QRC31 | Diametro del tunnel in cm.
Profondità del tunnel inclusa svasatura in cm
QRC32 | Gradi d'inclinazione +/- in ° con comamdo anche da consolle
Distanza fuoco isocentro
Distanza fuoco dettetori
Tipo tecnologia - geometria
| Sistema di comunicazione bidirezionale con il paziente | Breve descrizione max 2 righe
| Sistema di centratura | Breve descrizione max 2 righe
| Dispositivi dedicati al controllo e comunicazione col paziente paziente. | Breve descrizione max 2 righe
| Tubo radiogeno | Tubo radiogeno
Costruttore
Modello
| Tipologia costruttiva | Breve descrizione (max 3 righe)
| Sistema di raffreddamento | Breve descrizione (max 3 righe)
Numero macchie focali n°
Dimensione macchie focali
QRC33 | Massima dissipazione termica anodica: valore effettivo, riportato tra i dati di targa, su documento di fabbrica del tubo in HU/min.
Raffreddamento dell'anodo: da intendersi la capacità di accumulo dell'anodo come valore effettivo, riportato tra i dati di targa di fabbrica del tubo, in MHU
QRC34 | Potenza applicabile su fuoco fine secondo IEC 60336/2005, desunta dai dati di fabbrica del produttore del tubo in KW
Potenza applicabile su fuoco grande secondo IEC 60336/2005, desunta dai dati di fabbrica del produttore del tubo in KW
| Generatore Alta tensione | Generatore Alta tensione
QRC35 | Potenza massima selezionabile sul protocollo clinico in KW
QRC36 | Tensione minima in KV
QRC37 | Tensione massima in KV
QRC38 | Numero di valori di tensione selezionabili (n°)
QRC39 | Corrente massima selezionabile sul protocollo clinico in mA
| Caratteristiche costruttive | Breve descrizione (max 3 righe)
| Detettori | Rivelatori
Tipo di rivelatori
QRC40 | Dimensione fisica del detettore lungo l'asse Z misurata all'isocentro in mm
QRC41 | Collimazione di strato in mm
QRC42 | Numero di elementi per fila/riga di detettori nel piano XY
| Lettino portapaziente | Lettino portapaziente
QRC46 | Carico massimo, garantendo la massima accuratezza di posizionamento durante la scansione e il movimento verticale del tavolo in fase di posizionamento del paziente in Kg
QRC45 | Escursione verticale da/a in cm.
Escursione longitudinale da/a in cm
| Modalità di movimentazione manuale e automatica con comandi all’interno e all’esterno della sala TC | SI/NO se SI descrivere brevemente (max 3 righe)
QRC43 | Massima lunghezza scansionabile ai raggi X del tavolo in scansione elicoidale, utile alla acquisizione del dato clinico, ovvero la massima lunghezza acquisibile senza la presenza di parti radiopache
QRC44 | Incremento minimo nell’escursione longitudinale in mm
| Accessori di posizionamento e contenimento paziente in dotazione di base. | Breve descrizione (max 2 righe)
Scannogramma
Dimensione del campo di scansione (SFOV) in cm
Lunghezza della scout, massima lunghezza scansionabile ed acquisibile utile alla acquisizione del dato clinico, ovvero la massima lunghezza acquisibile senza la presenza di parti radiopache, in cm
| Tecnologia - Parametri di Scansione, Qualità immagine | Tecnologia - Parametri di Scansione, Qualità immagine
QRC47 | Tempo minimo di scansione a 360° in sec.
Tempi impostabili di scansione a 360° in sec.
Spessori di strato Selezionabili da/a in mm.
Numero strati acquisibili contemporaneamente e campionati, in singola rotazione su 360°.
QRC30 | l suddetto numero di strati acquisibili contemporaneamente e campionati, in singola rotazione su 360° è riferito al processo di acquisizione oppure in ricostruzione ? | AQUISIZIONE/RICOSTRUZIONE -Breve descrizione max 3 righe
Collimazioni
Campi di vista selezionabili
Spessori di strato selezionabili per ogni campo
Tempo massimo di scansione volumetrica continua a 120KV e 250 mA.
Tempo massimo di scansione volumetrica continua permessa con valore di pictch 1:1, 120KV e 300 mA. *
Intervallo minimo in secondi tra 2 scansioni con parametri di cui al punto precedente. *
Numero max di scansioni continue
Massima lunghezza di scansione con picht di 1:1
Valori di pitch disponibili
Mimino spessore di strato utilizzabile durante la scansione volumetrica.
| Possibilità, in configurazione di base, di rappresentazione sequenziale immagini dinamiche | SI/NO
| Possibilità, in configurazione di base, sincronizzazione ECG | SI/NO
| Algoritmi di risoluzione selezionabili per ogni campo | SI/NO
Dimensione matrice di visualizzazione
Dimensione matrice di ricostruzione
Tempo di ricostruzione Min per matrice 512x512
Numeri CT (Hounsfield)
Range dinamico
Risoluzione spaziale ad alto contrasto
lp/cm a MTF0%
lp/cm a MTF50%
Oppure specificare in alternativa:
mm.
tempo di scansione
KV
mA
Spessore strato
FOV
Risoluzione a basso contrasto
mm.
tempo di scansione
KV
mA
Spessore strato
FOV
| Dose | Dose
CTDI Corpo
CTDI Testa
CTDI100
CTDI100 fantoccio PMMA 16cm
CTDI100 fantoccio PMMA 32cm
| Consolle comando | Consolle comando
Interfaccia utente
Marca e modello processore principale
Caratteristiche processore d'immagine
Sistema operativo
QRC50 | Capacità memoria RAM
QRC49 | Numero Monitor di Visualizzazione
QRC48 | Tipo e dimensioni in pollici
Dimensione matrice di visualizzazione in pixel
Max numero immagini visualizzabili contemporaneamente
QRC51 | Capacità HDD per la memorizzazione delle immagini non compresse
QRC52 | Capacità disco per la memorizzazione dei dati grezzi (Gb)
N° Immagini 512x512 non compresse
Altre periferiche di storage (CD ,DVD, ecc.)
| Porta USB | SI/NO
| Workstation post elaborazione | Workstation post elaborazione
Marca e modello processore principale
Caratteristiche processore d'immagine
Sistema operativo
QRC55 | Capacità memoria RAM
QRC54 | Numero Monitor di Visualizzazione
QRC53 | Tipo e dimensioni in pollici
Dimensione matrice di visualizzazione in pixel
Max numero immagini visualizzabili contemporaneamente
QRC56 | Capacità HDD per la memorizzazione delle immagini non compresse
Numero e Capacità Hard Disk in Gb
N° Immagini 512x512 non compresse
Altre modalità di storage (CD ,DVD, USB)
| Porta USB | SI/NO
QPS23 | DICOM 3.0 | DICOM 3.0
QPS23 | Send/Receive | SI/NO
QPS23 | Query/Retrieve | SI/NO
QPS23 | Worklist (HIS/RIS) | SI/NO
QPS23 | Storage | SI/NO
QPS23 | Print | SI/NO
QPS23 | MPPS/PPS | SI/NO
QPS23 | TCP/IP | SI/NO
QPS23 | Altre eventuali modalità fornite in configurazione di base complete di hd/sw e licenze per utilizzo immediato
| Software di base richiesti sia in consolle comando che in Workstation post elaborazione) | Software di base richiesti sia in consolle comando che in Workstation post elaborazione)
QPS2 | Archiviazione automatica | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS3 | Stampa automatica | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS4 | Ricostruzioni multiplanari in tempo reale 3D (ricostruzioni tridimensionali) | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS5 | VR (Volume Rendering) | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS6 | MPR (ricostruzioni multiplanari e curvilinee) | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS7 | Angio CT con algoritmo MIP | Breve descrizione - Max 3 righe
| Software di base richiesti nella sola consolle di comando: | Software di base richiesti nella sola consolle di comando:
QPS8 | Algoritmo iterativo di ultima generazione, da intendersi operante in modalità iterativa anche nel dominio dei dati grezzi oltre che nel campo delle immagini, basato su modellizzazioni di parti del processo di acquisizione e con elaborazioni nel campo dei dati grezzi e nel campo delle immagini. L'algoritmo deve essere operante sia in assiale che in elicoidale | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS9 | Dose check secondo gli standard NEMA XR 25-2010 | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS10 | Software che permetta la visualizzazione della dose CTDI, prima di eseguire l’esame, correlata al protocollo selezionato | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS11 | Software di riduzione della dose, con modulazione della corrente lungo gli assi x, y e z in scansione assiale ed elicoidale | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS12 | Visualizzazione del transito del mezzo di contrasto e relativa scansione automatica in relazione alle Hounsfield Unit (HU), da intendersi senza alcun intervento dell'operatore per attivare l'erogazione dei raggi x | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS22 | Software monitoraggio CT durante biopsia | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS13 | Software per la rimozione dell'artefatto metallico in unica scansione | Breve descrizione - Max 3 righe
| Software di base richiesti nella workstation di post-elaborazione | Software di base richiesti nella workstation di post-elaborazione
QPS14 | Software per lo studio automatico dei vasi che comprenda il calcolo del livello di stenosi e la possibilità di misurazione di un trombo. | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS15 | Software di rimozione automatica dell'osso | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS16 | Software dedicato per la valutazione funzionale e perfusione cerebrale | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS17 | Software dedicato per la perfusione total body | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS18 | Software oncologico che garantisca una valutazione delle lesioni sulla base del volume e dei criteri internazionali riconosciuti, quali, a titolo d’esempio: RECIST, WHO, ecc. | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS19 | Software Dentale | Breve descrizione - Max 3 righe
QRC24 | Software Endoscopia virtuale | Breve descrizione - Max 3 righe
QRC25 | Software ricostruzione 3D | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS20 | Software per il rilevamento e la valutazione dei noduli polmonari completo di modulo CAD | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS21 | Software sulla workstation di fusione immagini almeno PET, TC e RM per la workstation di elaborazione | Breve descrizione - Max 3 righe
QRC26 | Software Cardiologici completi (morfologici e funzionali). | Breve descrizione - Max 3 righe
QRC27 | Software sulla workstation di navigazione dedicato allo studio del colon completo di modulo CAD per l'identificazione e segnalazione automatica del polipo e possibilità di rimozione elettronica delle feci marcate con un'acquisizione prona e un'acquisizione supina | Breve descrizione - Max 3 righe
QPS24 | Altri software offerti in configurazione di base a titolo NON ONEROSO per la committenza | Altri software offerti in configurazione di base a titolo NON ONEROSO per la committenza
QPS24 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS24 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS24 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS24 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS24 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS24 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS24 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS24 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS24 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
| Altri software offerti in OPZIONE a titolo ONEROSO per la committenza | Altri software offerti in OPZIONE a titolo ONEROSO per la committenza
QPS25 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS25 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS25 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS25 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS25 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS25 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS25 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS25 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
QPS25 | (cancellare la dicitura ed indicare il SW) | Indicare se su consolle di comando e/o su workstation post elaborazione + breve decrizione max 3 righe
| UPS Gruppo di continutità | UPS Gruppo di continutità
Produttore
Modello
Tipo
Versione
Tensione d'esercizio
Potenza nominare in KVA
QRC57 | Durata in minuti dell'erogazione nominale di tensione con sole batterie a massimo carico ed in assenza di rete
Dimensioni LxHxP
Peso complessivo
| Altre caratteristiche qualificanti dell'UPS fornito | Breve descrizione - Max 3 righe
| Qualità e sicurezza TAC - Documentazione | Qualità e sicurezza TAC - Documentazione
| QUESITO | DICHIARAZIONE D'OFFERTA
| Possibilità di diagnosi guasti via VPN | SI/NO Se SI brevissima descrizione (max 3 righe)
| L’apparecchiatura offerta è dotata di marcatura CE per i dispositivi medici • Direttiva 2007_47_CE (ex 1993_42_CE).) | SI Obbligatoria
A quale classe appartiene (I, IIa, IIb, III;) ?
La conformità alla Direttiva 2007_47_CE per i dispositivi medici è autocertificata (possibile solo per M.D. di classe I) o è certificata da ente notificatore?
La eventuale conformità a normative nazionali, europee o internazionali è autocertificata o è certificata da ente notificatore ?
| Documentazione accompagnatoria al collaudo TAC | Documentazione accompagnatoria al collaudo TAC
| Manuale d'uso in italiano, (PDF e cartaceo), per operatori sanitari | Obbligatorio
| Manuale tecnico (Service - PDF e cartaceo) in italiano od inglese | Obbligatorio
| Verifiche elettriche di sicurezza in situ | Obbligatorio
| Scheda dettagliata contenente le istruzioni operative per i controlli periodici che devono essere effettuati dal personale tecnico dell’Azienda Sanitaria | SI/NO
| Dotazione, in configurazione di base, di HW o SW necessari alla Fisica Sanitaria dell'Azienda per effettuazione controlli accettazione e controlli periodici | Breve descrizione - Max 3 righe
| Garanzia + Servizio di Assistenza e Manutenzione | Garanzia - Servizio Assistenza in Garanzia
| QUESITO | DICHIARAZIONE D'OFFERTA
| Garanzia full risk -all included - 12 mesi | Obbligatorio
QC2 | Garanzia full risk -all included estesa, a titolo NON ONEROSO, oltre i 12 minimi prescritti a Capitolato | SI/NO Se SI indicare i mesi offerti oltre i 12 obbligatori
Ditta che presta il Servizo di Assistenza e Manutenzione durante la garanzia ed in caso di stipula di contratto di manutenzione
Numero tecnici specializzati, sul territorio nazionale, per il TAC in oggetto
Modalità di richiesta d'intervento
N. di visite annuali di manutenzione preventiva (MP) programmata
S.L.A (Service Level Agreement)
QC5 | TASSO DI DISPONIBILITA’ GLOBALE DEL SISTEMA (TDGS) in %
QC6 | TASSO DI DISPONIBILITA’ PIANIFICATO DEL SISTEMA (TDPS) in %
QC10 | Tempo presa in carico della chiamata con emissione di trouble ticket, in ore solari consecutive
QC11 | Tempo massimo d’intervento a fronte della presa in carico della chiamata, in ore solari consecutive
QC12 | Tempo massimo di risoluzione del guasto e ripristino della normale funzionalità a fronte d’intervento del Service sul posto , in ore solari consecutive